京建发〔2018〕300号附件3

| 北京市建筑节能专项检查现场核查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查日期： 年 月 日 |  | 编号： 区第 号 |  |  |  | 施工许可证号: |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  | 建筑面积 |  | ㎡ |  |
| 结构类型 | □框架 □剪力墙 □砌体 □钢结构□其他 |  |  |  | 开工日期 |  |  |  |
| 执行建筑节能设计标准号 | □DBJ11-602-2006 □DB11/891-2012 □DB11/687-2009 □DB11/687-2015 |  |  |  | 建筑类别 |  | □居住建筑 □公共建筑 |  |
| 核查项目 | 核查内容 |  |  |  |  |  |  | 核查结果 |
| 保证项目 | 建设单位是否进行建筑节能设计审查备案登记 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否按照审查合格的设计文件施工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑节能设计变更是否进行复审 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否有建筑节能专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内采暖系统是否安装室温调控装置和热计量装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否安装楼栋热计量表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保温材料 | 屋面、墙体保温材料是否有供应企业（生产厂家）资质文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面、墙体保温材料是否有检测合格报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面、墙体保温材料是否经过现场复试，复试批次、数量、结果是否符合标准及设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保温板材与基层的粘结是否进行拉拔实验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑门窗 | 建筑门窗、玻璃幕墙是否有供应企业资质文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑门窗、玻璃幕墙是否有检测合格报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑门窗、玻璃幕墙是否有见证复试报告，复试批次、数量、结果是否符合标准及设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 太阳能热水系统的集热器、水箱 | 是否设计太阳能热水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能热水系统的集热器、水箱是否有供应企业资质文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能热水系统的集热器、水箱是否有检测合格报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能热水系统的集热器、水箱是否符合标准及设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能热水系统的集热器、水箱供应企业： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集热器面积 |  | ㎡ | 居住建筑户数 |  |  |  | 户 |
|  | 系统类型：1.集中集热-集中供热；2.集中集热-分散供热；3.分散式。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场节能 信息公示 | 施工、销售现场是否进行建筑节能公示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售房合同书中是否包含建筑节能条款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅质量保证书中是否含有建筑节能内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅使用说明书中是否含有建筑节能设施的使用提示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 负 责 人： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 施工单位： 负 责 人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位： 负 责 人： 联系电话： 年 月 日 |  |
| 检查人员签字：____________________ 、_________________ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、工程以开工证为准，请注明工程有 栋楼，检查了 栋楼，本次检查建筑面积为 m2。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、注明施工进展的程度 □结构施工 □二次结构砌筑 □外保温施工 □门窗安装 |  |  |  |  |  |  |  |